## Znak postępowania: SZPT/ZP-02/07/2019

Tarnów, dnia 06.08.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Udzielonego zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) / zwanej dalej „ustawą PZP” w w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej  progi ustalone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp dla robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia publicznego:

„Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów.

Zadanie inwestycyjne finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Wspólny Słownik Kodów CPV:

Część nr A:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 Instalacje słoneczne

45000000-7 Roboty budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

Część nr B:

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

09332000-5 Instalacje słoneczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

45000000-7 Roboty budowlane

Część nr C:

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

42511110-5 Pompy grzewcze

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

ZATWIERDZAM

...……………………….

<Prezes Zarządu >

UWAGA:

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

- Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Adam Flaga – Prezes Zarządu, email: flagaa@tlen.pl

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

- Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- INFORMACJE OGÓLNE oraz tryb udzielenia zamówienia:

- Nazwa i adres Zamawiających:

- Gmina Skrzyszów z siedzibą 33-156 Skrzyszów 642, NIP: 9930340717, REGON:851660861,

- Gmina Lisia Góra z siedzibą 33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, NIP 9930658661 REGON: 851660944,

- Gmina Żabno z siedzibą 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1, NIP: 9930370109, REGON:851661174,

- Gmina Tarnów z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, NIP:8731550848, REGON:851661004,

- Gmina Wierzchosławice z siedzibą 33-122 Wierzchosławice, Wierzchosławice 550,  NIP:8731111741, REGON: 851660996,

- Gmina Zakliczyn z siedzibą 32-840 Zakliczyn, ul. Rynek 32 Zakliczyn, NIP: 8691013238, REGON: 851660967,

- Gmina Ryglice z siedzibą 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9, NIP: 9930337247, REGON: 851660909,

- Gmina Ciężkowice z siedzibą 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, NIP: 8731014848, REGON 851661151,

- Gmina Tuchów z siedzibą 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1, NIP: 9930336443, REGON: 851661168,

- Gmina Gromnik z siedzibą 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2, NIP: 8732614007, REGON:  851660950,

- Gmina Niepołomice z siedzibą 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, NIP: 6831395375, REGON: 351555370,

- Gmina Wieliczka z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, NIP: 6830011450, REGON: 351555364,

- Gmina Myślenice z siedzibą 32-400 Myślenice, ul. Rynek 8/9, NIP: 6811004414, REGON: 351555418,

- Gmina Gdów z siedzibą 32-420 Gdów, Rynek 40, NIP: 6831006563, REGON: 351555996,

- Gmina Biskupice z siedzibą 32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455, NIP: 6831573055, REGON: 351556010,

- Gmina Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj, Kłaj 655, NIP: 6831511752, REGON: 351555980,

- Gmina Jodłownik z siedzibą 34-620 Jodłownik, Jodłownik 198, NIP: 7371007419, REGON: 491892239,

- Gmina Rabka-Zdrój z siedzibą 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, NIP: 7351006084, REGON:491893090,

- Gmina Gołcza z siedzibą 32-075 Gołcza, Gołcza 80, NIP: 6820004721, REGON: 351555921,

- Gmina Bukowno z siedzibą 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16, NIP: 6371998065, REGON: 276257481,

- Gmina Klucze z siedzibą 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1, NIP: 6371998059, REGON: 276257972,

- Gmina Krzeszowice z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul Grunwaldzka 4, NIP: 5130233774, REGON: 351555750,

- Gmina Olkusz z siedzibą 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1, NIP: 6371998042, REGON: 276258010,

- Gmina Wolbrom z siedzibą 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1, NIP: 6372003423, REGON: 276258055,

- Gmina Trzyciąż z siedzibą 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, NIP: 6372024112, REGON: 351556270,

- Gmina Charsznica z siedzibą 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20, NIP: 6591153915, REGON: 291010027,

- Gmina Miechów z siedzibą 32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, NIP: 6590003697, REGON: 291009828,

- Gmina Słaboszów z siedzibą 32-218 Słaboszów, Słaboszów 57, NIP: 6591222510, REGON:  291010671,

- Gmina Racławice z siedzibą 32-222 Racławice, Racławice 15, NIP: 6591184436, REGON: 291010613,

- Gmina Kozłów z siedzibą 32-241 Kozłów, Kozłów 60, NIP: 6591174001, REGON: 291010122,

- Gmina Książ Wielki z siedzibą 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17, NIP: 6591186961, REGON: 291010151.

- Na podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) /Pzp/ Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, 33-156 Skrzyszów 335 A, wpisany do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258298 jest upoważnione przez Zamawiających jako Podmiot trzeci do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła w ramach zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" z podziałem na Części w ramach Subregionów.

Zielony Pierścień Tarnowa
Skrzyszów 335 A 
33-156 Skrzyszów, woj. małopolskie
Tel/Fax: 14 632 63 45
E-mail: ekopartnerzy@lgdzpt.pl

adres strony internetowej: http://www.lgdzpt.pl/kontakt/

identyfikator w ePUAP: 8g218lacdp

Skrzynka pocztowa w ePUAP: epuap.gov.pl/8g218lacdp/SkrytkaESP

zwany w dalszej części „Zamawiającym”.

- Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na postawie ustawy Pzp.

- Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający nie dopuszcza składania wariantowych.

- Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu na dowolną jedną lub więcej Części zamówienia.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- UWAGA: Zamawiający dopuszcza składania oferty tylko w postaci elektronicznej na warunkach wskazanych w rozdziale V SIWZ.

- Informacje w zakresie podwykonawstwa:

  - Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/(com) do wykonania oraz podania firm podwykonawców.

  - Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

  - Szczegółowe informacje w przedmiocie zawierania w ramach niniejszego zamówienia umów o podwykonawstwo oraz wymagań, jakie muszą one spełniać, określone są w Załączniku nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.

  - Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawc(y/ców), ponosi pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. 	Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy i montażu jednostek wytwarzania energii z OZE – zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła z podziałem na cztery Subregiony:

I. Subregion Tarnowski obejmujący gminy: [1] Gmina Skrzyszów, [2] Gmina Lisia Góra, [3] Gmina Żabno, [4] Gmina Tarnów, [5] Gmina Wierzchosławice, [6] Gmina Zakliczyn, [7] Gmina Ryglice, [8] Gmina Ciężkowice, [9] Gmina Tuchów, [10] Gmina Gromnik,

II. Subregion Wielicki obejmujący gminy: [11] Gmina Niepołomice, [12] Gmina Wieliczka, [13] Gmina Myślenice, [14] Gmina Gdów, [15] Gmina Biskupice, [16] Gmina Kłaj, [17] Gmina Jodłownik, [18] Gmina Rabka-Zdrój,

III. Subregion Olkuski obejmujący gminy:  [19] Gmina Bukowno, [20] Gmina Klucze, [21] Gmina Krzeszowice, [22] Gmina Olkusz, [23] Gmina Wolbrom, [24] Gmina Trzyciąż,

IV. Subregion Miechowski obejmujący gminy: [25] Gmina Gołcza, [26] Gmina Charsznica, [27] Gmina Miechów, [28] Gmina Słaboszów, [29] Gmina Racławice, [30] Gmina Kozłów, [31] Gmina Książ Wielki,

Realizacja zamówienia w ramach poszczególnych Subregionów została podzielona na 11 Części obejmujących:

I. Na terenie Subregionu Tarnowskiego:

1) Część A - wykonanie 572 szt. kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej w sposób  umożliwiający  podłączenie  do sieci energetycznej,

2) Część B - wykonanie 295 szt. kompletnych zestawów instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

3) Część C - wykonanie 17 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Panele fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A  do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Kolektory słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Pompy ciepła do c.w.u. oraz Pompy ciepła c.o.+c.w.u., która stanowi załącznik nr 8C  do SIWZ.

II. Na terenie Subregionu Wielickiego:

4) Część A - wykonanie 1064 szt. kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej w sposób  umożliwiający  podłączenie  do sieci energetycznej,

5) Część B - wykonanie 939 szt. kompletnych zestawów instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

6) Część C - wykonanie 9 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Panele fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A  do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Kolektory słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B  do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Pompy ciepła do c.w.u. oraz Pompy ciepła c.o.+c.w.u., która stanowi załącznik nr 8C  do SIWZ.

III. Na terenie Subregionu Olkuskiego:

7) Część A - wykonanie 320 szt. kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej w sposób  umożliwiający  podłączenie  do sieci energetycznej,

8) Część B - wykonanie 234 szt. kompletnych zestawów instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej,

9) Część C - wykonanie 12 szt. kompletnych instalacji pomp ciepła typu powietrze-woda służących do przygotowania c.w.u. w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Panele fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A  do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji     Technicznej – Kolektory słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części C zawarty jest w Dokumentacji  Technicznej – Pompy ciepła do c.w.u. oraz Pompy ciepła c.o.+c.w.u., która stanowi załącznik nr 8C  do SIWZ.

IV. Na terenie Subregionu Miechowskiego:

10)  Część A - wykonanie 1056 szt. kompletnych zestawów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej w sposób  umożliwiający  podłączenie  do sieci energetycznej,

11)  Część B - wykonanie 1314 szt. kompletnych zestawów instalacji solarnych, składających się z kolektorów słonecznych, pojemnościowych podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych, gospodarczych i użyteczności publicznej,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części A zawarty jest w Dokumentacji    Technicznej – Panele fotowoltaiczne, która stanowi załącznik nr 8A  do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części B zawarty jest w Dokumentacji   Technicznej – Kolektory słoneczne, która stanowi załącznik nr 8B  do SIWZ.

2.  	Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił możliwość prowadzenia monitoringu pomiarów efektu ekologicznego wszystkich wykonanych instalacji w celu bieżącego monitorowania efektu ich pracy.

3.	Wykonawcy powinni przeprowadzić serwis urządzeń co 2 lata od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych instalacji przez zadeklarowany przez wykonawcę okres gwarancyjny, na  warunkach szczegółowo określonych w ST.

4. 	Wykonawca instalacji solarnych przed upływem okresu 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru poszczególnych instalacji na swój koszt ma obowiązek dokonania wymiany glikol-u we wszystkich zamontowanych przez siebie instalacjach.

5.	Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieprzedstawionych w dokumentach wskazanych odpowiednio w dokumentacjach technicznych stanowiących Załączniki nr 8 A, 8B i 8C do SIWZ dla poszczególnych Subregionów, jeśli konieczność ich wykonania wynika z zasad rzetelnej wiedzy technicznej  tj. są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć, w szczególności dla umożliwienia prawidłowej eksploatacji i odpowiedniej trwałości instalacji. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania dodatkowego wynagrodzenia za te czynności i/lub roboty.

6.	Wykonawca w ramach Części A poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowany zestaw fotowoltaiczny i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

7.   Wykonawca w ramach Części B poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 120 miesięcy gwarancji jakości na każdy zamontowaną instalację solarną i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

8.  Wykonawca w ramach Części C poszczególnych Subregionów udzieli na okres co najmniej 60 miesięcy gwarancji jakości na każdą zamontowaną pompę ciepła i wszystkie pozostałe roboty oraz zainstalowane urządzenia. Okres ten będzie biegł zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ).

9.   	Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne wszelkich robót, urządzeń i materiałów ulega wydłużeniu do czasu trwania okresu gwarancji jakości na dane roboty, urządzenia i materiały. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w umowie także na prace wykonane przez inne osoby działające po stronie wykonawcy.

10.   	Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, że dostarczone i wykorzystane przy wykonaniu instalacji urządzenia i materiały będą objęte gwarancją producentów, której okres będzie co najmniej równy okresom wskazanym odpowiednio w Rozdz. II, pkt. 4 – 6 SIWZ.

11.   	Zamawiający wymaga, aby czynności związane z realizacją zamówienia, zarówno w zakresie prac budowlano-montażowych, jak i wszystkich czynności pomocniczych, w tym obsługi biurowo-sekretarskiej, logistycznej, magazynowej itp. (z wyłączeniem koordynatorów wykonawcy, kierowników robót oraz kierowników brygad, jeżeli Ci ostatni będą podwykonawcami Wykonawcy), były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).

12.  Wykonawca zobowiązany jest usunąć powstałe ewentualne wady i usterki w terminie maksymalnie do 7 dni od daty zgłoszenia, chyba że zadeklarował krótszy termin. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na dłuższy termin usunięcia wady. W wypadku zgłoszenia awarii która zagraża życiu, zdrowiu użytkowników lub może spowodować szkodę majątkową usterki powinny zostać usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od daty jego zgłoszenia.

13.    Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania oferentów w sprawie realizacji zamówienia.

14. 	W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w niniejszej SIWZ. Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich producentów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Za kryterium uznania bądź nieuznania przez Zamawiającego równoważności oferowanego produktu względem produktu wskazanego w SIWZ uważa się przy tym cechy produktu opisane odpowiednio w dokumentach wskazanych w Rozdz. II pkt.1 SIWZ tj. Dokumentacji Technicznej. Zawarte tam opisy elementów zamówienia stanowią wyczerpujący katalog parametrów i charakterystyk, którym muszą odpowiadać oferowane produkty.

15. 	Zamawiający informuje, że gdziekolwiek w niniejszej SIWZ opis przedmiotu zamówienia jest dokonany przy użyciu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia należy przez to rozumieć wszelkie normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia równoważne opisywanym.

16. 	Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1) zakresu zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom oraz nazw podwykonawców.

17. 	Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości montowanych przez Wykonawcę pomp ciepła, instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu zamówienia może wynieść maksymalnie do 20% łącznej ilości  wszystkich pomp ciepła, 20% łącznej ilości wszystkich instalacji solarnych oraz 20% łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych. Przy zwiększeniu lub/i zmniejszeniu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie ceny jednostkowe.

18. 	Zamawiający przewiduje płatności częściowe w okresach trzy miesięcznych. Płatności częściowe będą realizowane na podstawie uzgodnionego przez Strony, Harmonogramu rzeczowo-finansowego o którym mowa w Rozdz. XIV SIWZ oraz będą uwzględniać zapisy zawarte w § 8 Wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- Rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

- Zakończenie dla wszystkich Subregionów:

- Część A – do 30.06.2021 r.

- Część B – do 30.06.2021 r.

- Część C – do 30.06.2021 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu.

  - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile   wynika to z odrębnych przepisów : Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

    - Zdolności technicznej lub zawodowej:

      - Zdolność techniczna:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca składający ofertę w ramach jednego z Subregionów wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej:

Dla Części A

– zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i  montażu łącznie nie mniej niż 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 260 kWp i łącznej wartości nie mniejszej niż 1.200.000 złotych brutto.

Dla Części B

– zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 100 zestawów instalacji solarnych o łącznej  mocy minimum 260 kWp i łącznej wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych brutto.

Dla Części C

– zadanie lub zadania (co najmniej jedno zadanie) polegające na dostawie i montażu łącznie nie mniej niż 5 powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej i łącznej wartości nie mniejszej niż 25.000 złotych brutto.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na jedną rodzajowo Część zamówienia w ramach dwóch lub więcej Subregionów, Wykonawca winien wykazać spełnienie odpowiedniego w/w warunku udziału w postępowaniu łącznie dla liczby Subregionów na które Wykonawca składa ofertę (przykładowo składając ofertę dla Części A w dwóch Subregionach, Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w zakresie dostawy i  montażu łącznie nie mniej niż 200 zestawów instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 520 kWp i łącznej wartości nie mniejszej niż 2.400.000 złotych brutto).

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia w ramach wielu Subregionów, Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu łącznie dla tylu Części i liczby Subregionów, na które składa ofertę  (maksymalnie x 11 Części).

      - Zdolność zawodowa: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że  będzie dysponował w ramach jednego Subregionu co najmniej :

Dla części nr A:

- jedną osobą na stanowisko koordynatora wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje:

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności koordynatora, kierownika kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robót, przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimum 260 kWp, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 100 instalacji;

2) 	jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 260 kWp, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 100 instalacji,

3) 	jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji (dotyczy to zarówno łączenia funkcji w ramach jednej części, jak i zgłoszenia jednego kandydata do pełnienia danej funkcji w więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia).

Dla części nr B:

- jedną osobą na stanowisko koordynatora wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje:

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności koordynatora, kierownika kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robót, przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji solarnych o łącznej mocy minimum 260 kWp, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 100 instalacji;

2) 	jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu instalacji solarnych o łącznej mocy minimum 260 kWp, które obejmowało wykonanie nie mniej niż 100 instalacji,

3) 	jedną osobą na stanowisko kierowników robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

4) 	jedną osobą na stanowisko kierowników robót w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji (dotyczy to zarówno łączenia funkcji w ramach jednej części, jak i zgłoszenia jednego kandydata do pełnienia danej funkcji w więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia).

Dla części nr C:

- jedną osobą na stanowisko koordynatora wykonawcy, posiadającą następujące kwalifikacje:

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych przy realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w szczególności koordynatora, kierownika kontraktu, kierownika budowy lub kierownika robót, przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu nie mniej niż 10 pomp ciepła;

2) 	jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji cieplnych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednym zadaniu polegającym na dostawie i montażu nie mniej niż 10 pomp ciepła;

3) 	jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie konstrukcji, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

4) 	jedną osobą na stanowisko kierownika robót w zakresie instalacji elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych funkcji, pod warunkiem posiadania przez kandydata kwalifikacji odpowiadających wymaganiom dla każdej z funkcji (dotyczy to zarówno łączenia funkcji w ramach jednej części, jak i zgłoszenia jednego kandydata do pełnienia danej funkcji w więcej niż jednej części przedmiotu zamówienia).

Osoby wymienione powyżej powinny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach do kierowania robotami budowlanymi – zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego. Osobami / kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym - zgodnie przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych – uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów i urbanistów.

UWAGA: W przypadku złożenia oferty na jedną Część zamówienia w ramach wielu Subregionów, Wykonawca winien wykazać dysponowanie w/w osobami jak dla jednej Części w ramach jednego Subregionu.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia w ramach wielu Zadań, Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu łącznie dla tylu Części na które składa ofertę w ramach jednego Subregionu.

    - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  Zamawiający uzna warunek za spełniony  jeżeli 	wykonawca składający ofertę wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność 	kredytową w wysokości nie mniejszej niż :

- Dla Subregionu tarnowskiego:

dla Części A - 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych i 00/100);

dla Części B – 550.000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);

dla Części C – 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)

- Dla Subregionu wielickiego:

dla Części A - 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych i 00/100);

dla Części B – 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100);

dla Części C – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).

- Dla Subregionu olkuskiego:

dla Części A - 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100 );

dla Części B –  450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);

dla Części C – 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

- Dla Subregionu miechowskiego:

dla Części A - 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych i 00/100);

dla Części B – 2.300.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych i 00/100).

UWAGA: Wykonawca winien wykazać spełnienie w/w warunków udziału w postępowaniu w zakresie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej łącznie dla tylu Części w ramach poszczególnych Subregionów, na ile składał będzie ofertę.

- Dodatkowe techniczne Wymagania Zamawiającego, które muszą spełnić Wykonawcy składający ofertę:

Oferowane urządzenia muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:

1)   Instalacje fotowoltaiczne:

a) 	muszą posiadać certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 		lub PN-EN 61646 lub z normami równoważnymi wydanymi przez jednostkę oceniającą 		zgodność , zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

b) 	muszą spełniać przez instalację parametry zawarte w Dokumentacji Technicznej 		Załącznik nr 8A do SIWZ,

2)   Kolektory słoneczne:

a) 	muszą posiadać certyfikat SOLAR KEYMARK (lub równoważny), wydany przez właściwą 	jednostkę certyfikującą,

b)   muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z 	normą PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub 	równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

c)     muszą spełniać parametry zawarte w Dokumentacji Technicznej Załącznik nr 8B do

SIWZ.

3)   Pompy ciepła co+cwu, cwu: muszą spełniać parametry zawarte w w Dokumentacji 		     Technicznej zamówienia stanowiącym Załącznik nr 8 C do SIWZ.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia dla Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy:

  - podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy PZP,

  - podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

- Wykluczenie Wykonawcy następuje:

  - przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

  - w przypadkach, o których mowa:

    - w art.24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy PZP,

    - w art.24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna,

  - w przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenie będącego podstawa wykluczenia,

  - w przypadku, o którym mowa w art.24  ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

  - w przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

- Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pkt 1) i 8) ustawy Pzp, tj. Wykonawcę:

  - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zmianami);

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16-20 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5 SIWZ .

- W przypadkach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

- Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych i/lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) dotyczący tych podmiotów.

  - Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy PZP jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna  podmiotów o których mowa w ust. 8.1 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

    - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub

    - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 8.1 SIWZ.

  - Wykonawca, który polega na zdolności technicznej lub zawodowej lub sytuacji ekonomicznej   innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA  OFERT

  - Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedna ofertę.

  - Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu lub bezpośrednio poprzez stronę https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z jednym z formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. 2017, poz.2247), w szczególności w formacie: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Do oferty należy załączyć Formularze cenowe dla tych Części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, o treści zgodnej z wzorami określonymi odpowiednio w Załącznikach nr 1A, 1B i 1C do SIWZ dla poszczególnych Subregionów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

  - Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. UWAGA: Niedopuszczalne jest przesyłanie formularza JEDZ pocztą elektroniczną.

  - Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę winny być odpowiednio:  podpisane albo potwierdzone za zgodność przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy albo innych podmiotów, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

  - Opinia UZP dot. wymaganego podpisu elektronicznego oferty wraz załącznikami dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-skanu-oferty-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne

  - Na całość oferty wraz z załącznikami, które należy załączyć, (jeżeli dotyczy) składają się:

  - Formularz oferty – Załącznik nr 1

  - Formularze cenowe dla poszczególnych Części – Załączniki nr 1 A, 1B, 1C

  - Oświadczenia JEDZ wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

  - Oświadczenia JEDZ podmiotów, na których zasoby powołuje się  Wykonawca celem

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

  - Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału VIII SIWZ;

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie mowa i współpracy. Dokument, z którego wynika umocowania do reprezentowania wszystkich Wykonawców musi być złożony w oryginale w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem;

  - Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. Dokument, z którego wynika umocowania do reprezentowania Wykonawcy musi być złożony w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub w postaci elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za godność z oryginałem;

  - Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w Rozdziale IV, pkt 8.1. niniejszego SIWZ, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, złożony w postaci dokumentu elektronicznego w oryginale lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.

  - Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone wraz z ofertą w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w notarialnie potwierdzonej elektronicznej kopii.

- Ofertę wraz załącznikami wskazanymi w Rozdz. V pkt. 9 należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i przesłać na stronę miniPortalu za pośrednictwem formularza do złożenia ofert. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

- Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP.

  - Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) w postaci elektronicznej zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być opatrzony kwalifikowanym/i podpisami elektronicznymi w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego  pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

  - w ramach Konsorcjum żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 i 141 ustawy Pzp nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, natomiast warunki udziału określone w Rozdz. IV ust.1 niniejszej SIWZ  mogą  spełniać  łącznie.

  - Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

  - Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa:

12.1	Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 	dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 27.08.2018 poz. 1637), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia  „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

12.2	Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

12.3	Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 poz. 419 z 	późn.zm.).

Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, natomiast Wykonawca podjął w stosunku do nich czynności zmierzające do zachowania ich w poufności, z zastrzeżeniem zapisu w pkt. 12.12.2. SIWZ.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnienia przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia, zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz forma dokumentów.

- W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa JEDZ, zgodnie 
z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - Instrukcję wypełniania JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów.

- Uwaga! Zamawiający dołącza do SIWZ wypełniony JEDZ wersja xml. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez następującą stronę internetową:  https://espd.uzp.gov.pl

- W tym celu należy podjąć następujące kroki:

  - Ze strony internetowej Zamawiającego, na której udostępniony został dokument SIWZ należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”

  - Wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl

  - Wybrać odpowiednią wersję językową

  - Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (Uwaga! Powyższą opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)

  - Zaimportować pobrany wcześniej plik, będący częścią dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz JEDZ w zakresie: Części II sekcje: A,B,C,D; Części III sekcje: A,B,C,D; Części IV sekcja: α; Części VI – podpis.

- Jednocześnie Zamawiający dopuszcza przesłanie Zamawiającemu dokumentu JEDZ przygotowanego w inny sposób w szczególności następujący format przesyłanych danych: .xml,.pdf,.doc,.docx,.rtf,.xps,.odt.

  - Przy wypełnieniu JEDZ wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych powyżej

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

  - W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp, Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca powinien przedstawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie winno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii elektronicznej kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - W celu potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa odpowiednio w rozdziale IV pkt. 1.2.2, ppkt. 1.2.2.1 SIWZ - wykaz robót, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykaz robót jako oświadczenie Wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - W celu potwierdzenia warunku udziału, o którym mowa odpowiednio w rozdziale IV pkt. 1.2.2, ppkt. 1.2.2.2 SIWZ - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego, uprawnień oraz wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Wykaz osób jako oświadczenie Wykonawcy winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału, o którym mowa odpowiednio w rozdziale IV pkt. 1.2.3 SIWZ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

  - W celu wykazania warunków dodatkowych określonych w Rozdz. IV, ust. 2 SIWZ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:

8.4.1  Instalacje fotowoltaiczne:

- a)	Certyfikat potwierdzający zgodność modułu PV z normą PN-EN 61215 lub PN-		EN 61646 lub z normami równoważnymi wydany przez jednostkę oceniającą 		zgodność , zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp;

- b)	Karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje 			potwierdzające spełnianie przez instalację parametrów w zawartych w 			Dokumentacji Technicznej stanowiącej Załącznik 1 A do SIWZ;

- c)	Certyfikaty potwierdzające zwiększoną odporność na obciążenie powyżej 		7500Pa, (jeżeli Wykonawca oferuje taki produkt);

- d)	Certyfikaty potwierdzające odporność na amoniak oraz mgłę solną (jeżeli 		Wykonawca oferuje taki produkt).

- 8.4.2  Instalacje solarne

- a)  	Certyfikat SOLAR KEYMARK (lub równoważny) wydany przez właściwą 		     	jednostkę certyfikującą;

b)  	Certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą 		PN-EN 12975-2 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub 			równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

c) 	Karta techniczna kolektora i zasobnika [zgodna z rozporządzeniem KE 			811/2013] obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te 			urządzenia parametrów zawartych w Dokumentacji Technicznej, stanowiącej 		Załącznik nr 8 B do SIWZ.

8.4.3   Pompy ciepła:

- Karta techniczna pompy ciepła [zgodna z rozporządzeniem KE 811/2013] obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w Dokumentacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 8C do SIWZ.

Uwaga: W zakresie oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt. 16 ustawy Pzp - Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym zaakceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że dostawy urządzeń, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego (art. 30a ust. 4 ustawy Pzp).

W zakresie certyfikatów i raportów z badan wydawanych przez jednostki oceniające zgodność Zamawiający informuje, że zaakceptuje odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia (art. 30 b ust. 4 ustawy Pzp).

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (dokumenty winny być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp:

    - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24. ust.1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składania ofert. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

    - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

    - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo -  w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego lub elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;

    - oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

    - oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 1445) Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym elektronicznego lub elektronicznej kopii  poświadczonej za zgodność z oryginałem;

    - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp – odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem;

UWAGA: Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu na zdolności, którego Wykonawca się powoływał w celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania tego podmiotu (dokumenty wymienione w pkt. 8.5.1-8.5.7). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć wskazane w SIWZ dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

UWAGA: Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w rozdziale IV, pkt 2 SIWZ, jeżeli:

      - Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI, pkt 8.5 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zmianami). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r., poz.986, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 06 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zmianami);

      - Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w rozdziale VI, pkt 8.1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w rozdziale IV pkt. 1.2.2 – 1.2.3 SIWZ, może przedstawić inny dokument, o którym mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku opisanego w tych punktach. Dokument winien być przekazany w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    - Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.1, składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

    - zamiast  dokumentów, o których mowa w pkt 8.5.2., 8.5.3. i 8.5.7., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

      - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

      - nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej  niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.6. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Składane dokumenty lub oświadczenia (określone w rozdziale VI, pkt. 8 SIWZ) mogą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podmiot, którego dotyczą.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

  - Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez opatrzenie elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca lub podwykonawcę.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

  - W przypadku, o którym mowa w rozdziale VI, pkt 8.4.7.1 SIWZ Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

  - Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

- INFORMACJE o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i udzielanie wyjaśnień

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż Oferta oraz JEDZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:

  - za pośrednictwem poczty e-mail (przy wykorzystaniu numeru sprawy) lub

  - dedykowanego formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP, udostępnionego przez miniPortal (przy wykorzystaniu numeru ogłoszenia TED lub nr ID postępowania).

  - Uwaga: forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty oraz JEDZ, które powinny zostać złożone wg zasad, o których mowa w rozdziale V SIWZ.

  - Do kontaktowania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień do treści SIWZ upoważnieni są: Adam Flaga – Prezes Zarządu, e-mail: flagaa@tlen.pl, tel./fax: (0)14 632 63 45

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” na ePUAP jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 4 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie przewidzianej w pkt. 2-3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6 lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 6.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej: www.lgdzpt.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób przewidziany w art. 38 ust. 4a ustawy PZP. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

  - Zamawiający udostępni złożone oferty oraz Protokół postępowania wraz z załącznikami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z osobami, o których mowa w pkt. 4 upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

- Dla Subregionu tarnowskiego:

dla Części A - 125.000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100);

dla Części B – 37.000 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych i 00/100);

dla Części C – 6.000 zł (Słowinie: sześć tysięcy złotych i 00/100)

- Dla Subregionu wielickiego:

dla Części A - 265.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych i 00/100);

dla Części B – 130.000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);

dla Części C – 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych i 00/100).

- Dla Subregionu olkuskiego:

dla Części A - 70.000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);

dla Części B – 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100);

dla Części C – 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych i 00/100).

- Dla Subregionu miechowskiego:

dla Części A - 260.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);

dla Części B – 160.000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

UWAGA: w przypadku złożenia oferty więcej niż jedną Część zamówienia w ramach jednego lub wielu Subregionów Zamawiający dopuszcza łączenie wymaganych wadiów w formie pieniężnej i nie pieniężnej tj. potwierdzenia przelewów bankowych lub Gwarancji (bankowych lub ubezpieczeniowych) pod warunkiem umieszczenia w ich treści odpowiednich zapisów jakich Części i Subregionów dotyczą złożone dokumenty.

- Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.

- Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: 54 8589 0006 0250 0925 3261 0014 z zaznaczeniem w dowodzie wpłaty: „Wadium – Znak postępowania: SZPT/ZP-02/07/2019 - EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"

- Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na koncie Zmawiającego, a nie dołączenie dowodu jego uiszczenia.

- Dokument potwierdzający wpłatę wadium w formie przelewu bankowego Wykonawca dołącza do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu miniPortalu.

- Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą przy użyciu miniPortalu. UWAGA: Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

- W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

- Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwoływane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

- Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach określone są na stronie UZP: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-pazdziernika-2018-r.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy PZP.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

            - Składający ofertę pozostaje z nią związany przez 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

            - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym. że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

            - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Termin składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 12.09.2019 roku do godziny 10:00 przy użyciu miniPortalu.

- Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załączników) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego miniPortal i przesłanie na skrzynkę ePUAP wykonawcy. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie miniPortal.

- Wszystkie oferty, które zostaną złożone po terminie ich składania, będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, niezwłocznie informując Wykonawcę.

- Miejsce i termin otwarcia ofert. Oferty zostaną otwarte  w  w  siedzibie Podmiotu trzeciego, któremu powierzono działania w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 15 ust. 2-4 Pzp tj.  Zielony Pierścień Tarnowa, 33-156 Skrzyszów 355 A, woj. małopolskie w  dniu :  12.09.2019 r. o godz. 10:30

- Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny i terminu wykonania zamówienia.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty brutto zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (właściwym dla Części i Subregionu, na które Wykonawca składa ofertę), sporządzonym zgodnie z wzorem określonym w Załączniku odpowiednio 1A, 1B lub 1C do SIWZ. Ceny za poszczególne typy i rodzaje instalacji należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 Kodeksu Cywilnego) Następnie cenę oferty należy przenieść do Formularza oferty, sporządzonego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych stanowiące Załączniki nr 8A, 8B i 8C powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki. W szczególności Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie koszty materiałów i urządzeń, robocizny, sprzętu, transportu i logistyki, odbioru i utylizacji odpadów powstających przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, a także wszystkich usług, analiz, szkoleń i koszty związane z zapewnieniem niezbędnych świadczeń w okresie rękojmi i gwarancji.

- Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o elektronicznym fakturowaniu Zamawiający informuje, że faktury można składać również poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania, która jest dostępna na stronie efaktura.gov.pl.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów:

- Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie.

- Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów dla poszczególnych Subregionów:

Dla Część A

| Lp. | Nazwa kryterium |  | Waga kryterium (pkt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena |  | 60 pkt |
| 2 | Parametry techniczne : | a) moc modułu fotowoltaicznego ≥ 280 Wp | 15 pkt |
|  |  | b) zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa | 10 pkt |
|  |  | c) panele fotowoltaiczne z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną | 5 pkt |
| 3 | Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na montowany zestaw fotowoltaiczny. |  | 5 pkt |
| 4 | Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych – 5 pkt |  | 5 pkt |

Dla Część B

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 pkt |
| 2 | Parametry techniczne : (Sprawność optyczna kolektora > 83%) | 30 pkt |
| 3 | Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na montowany zestaw instalacji solarnej. | 5 pkt |
| 4 | Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych – 5 pkt | 5 pkt |

Dla Części C

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium (pkt) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 pkt |
| 2 | Parametry techniczne: (efektywność energetyczna podgrzewania wody dla klimatu umiarkowanego i profilu XL > 130 %) | 30 pkt |
| 3 | Wydłużenie okresu gwarancji: Wydłużona o dodatkowe 30 m-cy gwarancja na pompę ciepła. | 5 pkt |
| 4 | Skrócenie okresu usuwania wad: Do 3 dni roboczych – 5 pkt | 5 pkt |

- Punkty za kryterium cena dla Części A-C (jeżeli dotyczy)w ramach Subregionów zostaną obliczone według wzoru:

Pc = (Cmin / Cbad) x 60 pkt

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Cbad - zaoferowana cena brutto

Pc  - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium ceny.

Maksymalną ilość punktów – 60 – otrzyma oferta z najniższą oferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po przecinku.

- Punkty za kryterium parametry techniczne dla części, których dotyczy w ramach Subregionów będą przyznawane w następujący sposób:

- W zakresie Części A:

- Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o moduły fotowoltaiczne o mocy modułu większej niż 280 Wp, zostaną przyznane punkty obliczone według wzoru:

MM = (Moc modułubad  - 280) / (Moc modułumax - 280) x 15 pkt

gdzie:

Moc modułumax – najwyższa zaoferowana moc modułu fotowoltaicznego przez 			Wykonawcę w Formularzu cenowym w ramach niniejszego postępowania

Moc modułubad - moc modułu zaoferowanego przez danego Wykonawcę, którego 		oferta podlega badaniu.

MM - ilość punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium mocy oferowanego 		modułu fotowoltaicznego.

Maksymalną ilość punktów – 15 – otrzyma oferta z najwyższą mocą zaoferowanego 		modułu fotowoltaicznego, przy założeniu że moc modułu nie będzie mniejsza niż 280 		Wp. Punktacja będzie obliczana z dokładnością co najmniej do dwóch miejsc po 		przecinku.

Uwaga! moc pojedynczego panelu fotowoltaicznego  nie może być mniejsza, niż 	minimalne wymagania niniejszej ST. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie 	odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

UWAGA:  Zamawiający wymaga aby w ramach jednej Części A na którą składa ofertę 	Wykonawca zaoferował moduły fotowoltaiczne o takiej samej mocy.

b)	Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie paneli o maksymalnym obciążeniu od śniegu ponad 7500 Pa, oferta otrzyma 10 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów.

Uwaga! minimalna wytrzymałość na obciążenie od śniegu zaoferowanego modułu

fotowoltaicznego nie może być 	mniejsza, niż minimalne wymagania niniejszej ST.

c) 	Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia poprzez zastosowanie paneli z dodatkową odpornością na amoniak i mgłę solną potwierdzone certyfikatem, oferta otrzyma 5 punktów. W przeciwnym wypadku (brak certyfikatu) oferta otrzyma 0 punktów.

Uwaga! wymagania Zamawiającego w przedmiocie certyfikacji zostały określone w ST. 	W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z 	SIWZ 	na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- W zakresie Części B:

Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o kolektory słoneczne o sprawności optycznej > 83%, oferta otrzyma 30 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów.

Uwaga! Sprawność optyczna zaoferowanego kolektora słonecznego nie może być mniejsza, niż minimalne wymagania niniejszej ST. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- W zakresie Części C:

Za zaoferowanie wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o pompę ciepła o efektywności energetycznej podgrzewania wody dla klimatu umiarkowanego i profilu XL > 130%, oferta otrzyma 30 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów.

Uwaga! Efektywność energetyczna podgrzewania wody zaoferowanej pompy ciepła nie może być mniejsza, niż minimalne wymagania niniejszej ST. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie  odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- Punkty za kryterium wydłużenie okresu gwarancji dla części, których dotyczy w ramach Subregionów będą przyznawane w następujący sposób:

- W zakresie Części A:

Za zaoferowanie gwarancji wydłużonej o jeden rok w stosunku do minimalnych wymagań SIWZ w zakresie montowanych zestawów fotowoltaicznych: Oferta maksymalnie może otrzymać 5 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów.

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy, niż minimalne wymagania niniejszej SIWZ. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- W zakresie Części B:

Za zaoferowanie gwarancji wydłużonej o jeden rok w stosunku do minimalnych wymagań SIWZ w zakresie montowanych zestawów instalacji solarnych: Oferta maksymalnie może otrzymać 5 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów.

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy, niż minimalne wymagania niniejszej SIWZ. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- W zakresie Części nr C:

Za zaoferowanie gwarancji wydłużonej o jeden rok w stosunku do minimalnych wymagań SIWZ w zakresie wszystkich następujących urządzeń: pompa ciepła, oferta otrzyma 5 punktów. W przeciwnym wypadku oferta otrzyma 0 punktów.

Uwaga! Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy, niż minimalne wymagania niniejszej SIWZ. W takim przypadku oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- Punkty za kryterium skrócenie okresu usuwania wad dla części, których dotyczy w ramach Subregionów będą przyznawane w następujący sposób:

Za zaoferowanie okresu usuwania wad skróconego do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wady (§ 10 Wzoru umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ) – oferta otrzyma w danej części 5 punktów. W przeciwnym razie (standardowy okres usuwania wad wynikający z SIWZ tj. 7 dni) oferta otrzyma 0 punktów.

Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7  do SIWZ.

- BADANIE OFERT

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Jeżeli zaoferowana cena lub jej części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt 1 – ustawy Pzp.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie;

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24aa ustawy Pzp  najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Po wyborze oferty Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 PZP zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy umowę opracowaną na warunkach ustalonych w SIWZ.

- Zamawiający nie może zawrzeć umowy w przypadkach określonych w art. 183 ustawy PZP.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w zawartej umowie w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Pzp.

- Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, zawierającej co najmniej:

  - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia;

  - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;

  - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin obejmujący realizację zamówienia.

- Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w swojej siedzibie.

- Wykonawca przed zawarciem umowy na realizację zamówienia publicznego przedstawi  Zamawiającemu poświadczoną kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej tytułem prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia za szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa finansowe tych szkód, z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż :

  - Dla Części A i Części B w ramach Subregionów : 1.000.000 zł (słownie: milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

  - Dla Części C w ramach Subregionów: 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Uwaga: powyższe Polisy OC dotyczą wymagań dla pojedynczych Części zamówienia w ramach Subregionów. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą na więcej Części, wymagania odnośnie Polisy OC należy pomnożyć przez liczbę Części, na które składa ofertę wykonawca.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym Harmonogram rzeczowo finansowy wykonania swojego zakresu zamówienia uwzględniający terminy realizacji określone w Rozdz. III SIWZ oraz zapisy § 4 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

- ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % łącznej wartości brutto zamówienia dla poszczególnych Części i Subregionów podanej w Formularzu oferty stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu - winno być przelane na rachunek bankowy Zamawiającego: winno być przelane na konto Zamawiającego: : 54 8589 0006 0250 0925 3261 0014 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: ,,Zabezpieczenie umowy – Znak postępowania: ZP/ZP-02/07/2019 - EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniężnych, określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy PZP dokument zabezpieczenia, w szczególności gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, winien spełniać niżej wymienione wymagania:

  - gwarancja (inny dokument) winna zabezpieczać roszczenia beneficjenta wobec zobowiązanego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

  - gwarancja (inny dokument) winna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie beneficjenta;

  - kwota zabezpieczenia winna być należna i wymagalna z jednego lub z kilku tytułów określonych w pkt 1).

- Okres ważności gwarancji (innego dokumentu) winien być zgodny z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

  - 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

  - 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach niepieniężnych, określonych w art. 148 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 ustawy PZP, Wykonawca przed złożeniem oryginału dokumentu zabezpieczenia winien przedłożyć projekt (draft) dokumentu w celu zapoznania się i wstępnej akceptacji jego treści przez Zamawiającego. Zaakceptowany dokument jest warunkiem udzielenia zamówienia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być złożone przed podpisaniem umowy.

- Dowód wniesienia zabezpieczenia:

  - w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca przed podpisaniem umowy przedkłada Zamawiającemu potwierdzenie przelewu;

  - w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w gwarancji (lub w formie innego dokumentu), Wykonawca przedkłada Zamawiającemu oryginał dokumentu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM

- Od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE RODO

  - Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. 
Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO).

  - Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

  - W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca składa w formularzy ofertowym oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami fizycznymi uczestniczących w niniejszym postępowaniu, że:

- Administratorem ich danych osobowych jest: Zielony Pierścień Tarnowa; 33-156 Skrzyszów 335 A woj. małopolskie, tel. (014) 632 63 45;

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia niniejszego postępowania;

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP;

- Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Osoby, której dane dotyczą posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;

- Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy  PZP i akty wykonawcze do  tej ustawy, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

- ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

  - Załącznik nr 1 - Formularz ofert

  - Załącznik nr 1 A – Formularz cenowy dla Części A ( dla czterech Subregionów)

  - Załącznik nr 1 B – Formularz cenowy dla Części B ( dla czterech Subregionów)

  - Załącznik nr 1 C – Formularz cenowy dla Części C ( dla czterech Subregionów)

  - Załącznik nr 2 - Instrukcja JEDZ

  - Załącznik nr 2a - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (częściowo wypełniony)

  - Załącznik nr 3 – Wykaz robót

  - Załącznik nr 4 – Wykaz osób

  - Załącznik nr 5 - Wzór pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów

  - Załącznik nr 6 -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

  - Załącznik nr 7  Wzór umowy

  - Załącznik nr 8 A – Dokumentacja techniczna dla Części A ( dla czterech Subregionów) - Zestawy fotowoltaiczne

  - Załącznik nr 8 B – Dokumentacja Techniczna dla Części B ( dla czterech Subregionów) – Zestawy instalacji solarnych

  - Załącznik nr 8 C – Dokumentacja Techniczna dla Części C ( dla czterech Subregionów) – Pompy ciepła

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.